## Lüftungskonzept
[63 empty] | Nr | Typ | VL | FL | Name | Laufzeit | Abl min | Abl max | FL | SL | qv,ALD,FL | qv,ÜLD,FL | A_ÜLD,FL | qv,ALD,RL | qv,ÜLD,RL | A_ÜLD,RL |  | Textbausteine | [27 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | LÜFTUNGSKONZEPT NACH DIN 1946-6 | [15 empty] | Kreise | Windstarke Kreise |  | Windgebiet | [5 empty] | fWS | [9 empty] | Raumauswahl | [36 empty] | B24 | Nach DIN 1946-6 sind lüftungstechnische Maßnahmen notwendig. | [27 empty] | 2 | 0 | 1 | 0
Bauvorhaben | [7 empty] | Nutzungseinheit | [7 empty] | Datum | [6 empty] | Aachen | Aachen | 1 | windschwach | [5 empty] | 1 | 0.2 | 0.3 | [8 empty] | Wohnen | Schlafen | Kinder | Essen | Gäste | Arbeit | Flur mit Fenster | Küche/Kochnische | Bad/Du | WC/Toilette | HAR | Hobby | Kochnische fensterlos | Bad/Du fensterlos | WC fensterlos | FL | VL | EL | SL | Flur | [6 empty] | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | cm² | m³/h | m³/h | cm² | B24 | Nach DIN 1946-6 sind keine lüftungstechnischen Maßnahmen notwendig. Allerdings empfehlen wir aufgrund von jahrelanger Praxis, auch wenn keine lüftungstechnischen Maßnahmen nötig sind, jeden Raum mit REGEL-air auszustatten. | [27 empty] | 3 | 0 | 1 | 0
Bauherr / Auftraggeber | [9 empty] | Ersteller des Lüftungskonzepts | [12 empty] | Aachen, Stadt | Aachen, Stadt | 2 | windstark | [5 empty] | 2 | 0.3 | 0.4 | [7 empty] | R1 | Wohnen | Schlafen | Kinder | Essen | Gäste | Arbeit | Flur mit Fenster | Küche/Kochnische | Bad/Du | WC/Toilette | HAR | Hobby | Kochnische fensterlos | Bad/Du fensterlos | WC fensterlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | B26 | Für die fensterlosen Bäder und WC ist ein Entlüftungssystem nach DIN 18017-3 notwendig. | [27 empty] | 4 | 0 | 1 | 0
Firma | [9 empty] | Firma |  | Suedwind GMBH | [10 empty] | Ahrweiler | Ahrweiler |  | 1 | [5 empty] | 0.3 | [28 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | D32 | Bei Nutzungseinheiten mit nur einer Außenfassade mit Fenstern wird empfohlen in Bad, Toilette oder Küche ein Entlüftungssystem nach DIN 18017-3 vorzusehen, das dauernd die Lüftung zum Feuchteschutz sicherstellt. | [27 empty] | 5 | 0 | 1 | 0
AP | [9 empty] | AP | [12 empty] | Aichach-Friedberg | Alb-Donau-Kreis | [17 empty] | R2 | Wohnen | Schlafen | Kinder | Essen | Gäste | Arbeit | Flur mit Fenster | Küche/Kochnische | Bad/Du | WC/Toilette | HAR | Hobby | Kochnische fensterlos | Bad/Du fensterlos | WC fensterlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | [29 empty] | 6 | 0 | 1 | 0
Strasse / Nr. | [9 empty] | Strasse / Nr. |  | Handwerkerstr. 14 | [10 empty] | Alb-Donau-Kreis | Altmarkkreis Salzwedel |  | Gebäudelage fLage | [5 empty] | Auswahl LtM | [28 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | D32 | Entlüftungssysteme nach DIN 18017-3 dienen der Lüftung der fensterlosen Bäder und Toilettenräume. Sie erfüllen i.d.R. nicht die Anforderungen an ventilatorgestützte Lüftungssysteme. In vorliegender Auslegung dienen sie der Unterstützung der freien Lüftung. | [27 empty] | 7 | 0 | 1 | 0
PLZ / Ort | [9 empty] | PLZ / Ort |  | 39057 Eppan | [10 empty] | Altenburger Land | Alzey-Worms |  | normale Lage |  |  |  | 1 | 1 | Lüftung zum Feuchteschutz qv,FL | [8 empty] | 1 | R3 | Wohnen | Schlafen | Kinder | Essen | Gäste | Arbeit | Flur mit Fenster | Küche/Kochnische | Bad/Du | WC/Toilette | HAR | Hobby | Kochnische fensterlos | Bad/Du fensterlos | WC fensterlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | D34 | Die ALD werden so ausgelegt, dass eine gleichmäßige Belüftung der einzelnen Räume sowie der gesamten Nutzungseinheit erfolgt. | [27 empty] | 8 | 0 | 1 | 0
Telefon |  |  |  |  | E-Mail |  |  |  |  | Telefon |  | 393351019827 |  |  | E-Mail | info@ambientika.eu | [6 empty] | Altenkirchen (Westerwald) | Ammerland |  | offene Lage |  |  |  | 1.4 | 2 | Reduzierte Lüftung qv,RL | [8 empty] | 2 | [19 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | D35 | Es werden abschaltbare Entlüftungssysteme (beliebige Laufzeit) nach DIN 18017-3 geplant. Der maximale Abluftvolumenstrom in fensterlosen Bädern und Kochnischen muss mindestens 60 m³/h und in fensterlosen WC/Toiletten mindestens 30 m³/h betragen. | [27 empty] | 9 | 0 | 1 | 0
Feststellung der Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen | [22 empty] | Altmarkkreis Salzwedel | Annaberg |  | geschlossene Lage |  |  |  | 0.6 |  | 1 | [9 empty] | R4 | Wohnen | Schlafen | Kinder | Essen | Gäste | Arbeit | Flur mit Fenster | Küche/Kochnische | Bad/Du | WC/Toilette | HAR | Hobby | Kochnische fensterlos | Bad/Du fensterlos | WC fensterlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | B43 etc | ALD in Küche, Bad, WC mit Entlüftungssystem sollen auf ein Minimum beschränkt sein. | [27 empty] | 10 | 0 | 1 | 0
Gebäudedaten | [10 empty] | Daten der Nutzungseinheit (NE) | [11 empty] | Altötting | Aue-Schwarzenberg |  | 1 | [34 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | B43 etc | In fensterlosen Räumen können keine ALD vorgesehen werden - bitte ändern! | [27 empty] | 11 | 0 | 1 | 0
Strasse / Nr. | [10 empty] | Nutzungseinheit (NE) |  |  |  |  | Mehrgeschossige Wohnung im MFH | [6 empty] | Alzey-Worms | Aurich | [7 empty] | Auslegung NL (NE > 210 m²) | [9 empty] | R5 | Wohnen | Schlafen | Kinder | Essen | Gäste | Arbeit | Flur mit Fenster | Küche/Kochnische | Bad/Du | WC/Toilette | HAR | Hobby | Kochnische fensterlos | Bad/Du fensterlos | WC fensterlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | B95 | Die notwendigen lüftungstechnischen Maßnahmen werden nach der DIN 1946-6:2019-12 ausgelegt. Wir empfehlen aufgrund von jahrelanger Praxis, auch wenn keine lüftungstechnischen Maßnahmen nötig sind, jeden Raum mit REGEL-air auszustatten. Bei Auslegung nach der Lüftung zum Feuchteschutz müssen weitere Feuchtelasten z.B. durch Wäschetrocknungsprozesse durch manuelles Öffnen der Fenster abgeführt werden. Je nach Nutzung und Bedarf sind für eine hygienische Lüftung die Fenster zu öffnen. | [27 empty] | 12 | 0 | 1 | 0
PLZ / Ort | [10 empty] | Lage der NE im Gebäude |  |  |  |  | Bis 15 m über Grund (bis 4 Vollgeschosse) | [6 empty] | Amberg | Bad Doberan |  | Wärmeschutz | [5 empty] | Fläche NE | [5 empty] | 0 | [22 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [29 empty] | 13 | 0 | 1 | 0
Kreis |  | München | [8 empty] | Anzahl der Fassaden der NE |  |  |  |  | Mehr als eine windausgesetzte Fassade | [6 empty] | Amberg-Sulzbach | Bad Kreuznach | 1 | Hoch - Gebäude nach 1995 gebaut oder modernisiert | [5 empty] | Anteil bis 210 m² | [5 empty] | 20 |  |  |  | R6 | Wohnen | Schlafen | Kinder | Essen | Gäste | Arbeit | Flur mit Fenster | Küche/Kochnische | Bad/Du | WC/Toilette | HAR | Hobby | Kochnische fensterlos | Bad/Du fensterlos | WC fensterlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | [29 empty] | 14 | 0 | 1 | 0
Windgebiet |  | windschwach | [8 empty] | Raumluftabhängige Feuerstätte |  |  |  |  | Nein | [6 empty] | Ammerland | Barnim | 2 | Gering - Gebäude vor 1995 gebaut | [5 empty] | Anteil >210 m² | [5 empty] | 0 | [22 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [29 empty] | 15 | 0 | 1 | 0
Gebäudelage |  | normale Lage | [8 empty] | belüftete Fläche der NE | [6 empty] | m² |  |  |  |  | Anhalt-Bitterfeld | Bautzen |  | 1 | [5 empty] | qv,NL,NE bis 210 m² | [5 empty] | 33.2 |  |  |  | R7 | Wohnen | Schlafen | Kinder | Essen | Gäste | Arbeit | Flur mit Fenster | Küche/Kochnische | Bad/Du | WC/Toilette | HAR | Hobby | Kochnische fensterlos | Bad/Du fensterlos | WC fensterlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | B92 | ACHTUNG: Der notwendige Außenluftvolumenstrom ist noch nicht vollständig über die REGEL-air abgedeckt. | [27 empty] | 16 | 0 | 1 | 0
Wärmeschutz |  | Hoch - Gebäude nach 1995 gebaut oder modernisiert | [8 empty] | Belegung |  | Hoch - z.B. Vermietung (< 40 m² pro Person) | [9 empty] | Annaberg | Berchtesgadener Land | [7 empty] | qv,NL,NE über 210 m² | [5 empty] | 0 | [22 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [29 empty] | 17 | 0 | 1 | 0
Massnahme |  | Neubau oder Modernisierung (n50,Annahme = 1,5 1/h) | [8 empty] | mittlere Raumhöhe der NE |  |  |  |  | 0 |  | m |  |  |  |  | Ansbach | Bernkastel-Wittlich |  | Baumaßnahme | [5 empty] | qv,NL,NE gesamt | [5 empty] | 33.2 |  |  |  | R8 | Wohnen | Schlafen | Kinder | Essen | Gäste | Arbeit | Flur mit Fenster | Küche/Kochnische | Bad/Du | WC/Toilette | HAR | Hobby | Kochnische fensterlos | Bad/Du fensterlos | WC fensterlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | [29 empty] | 18 | 0 | 1 | 0
geplante/gemessene Luftdichtheit der Gebäudehülle n50 | [9 empty] | 1/h | Anteil Bäder / WC ohne Fenster |  |  |  |  | 0 |  | m² |  |  |  |  | Aschaffenburg | Bielefeld, Stadt | 1 | Neubau oder Modernisierung (n50,Annahme = 1,5 1/h) | [34 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [29 empty] | 19 | 0 | 1 | 0
Fenstertyp zur Auswahl |  |  |  |  | Kunststofffenster_mit_Mitteldichtung | [5 empty] | Lüftung im fensterlosen Bad/WC | [11 empty] | Aue-Schwarzenberg | Birkenfeld | 2 | Teilsanierung z.B. Fenstertausch (n50,Annahme = 2,0 1/h) | [5 empty] | VolumenströmeFlächenbezogen | [9 empty] | R9 | Wohnen | Schlafen | Kinder | Essen | Gäste | Arbeit | Flur mit Fenster | Küche/Kochnische | Bad/Du | WC/Toilette | HAR | Hobby | Kochnische fensterlos | Bad/Du fensterlos | WC fensterlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Fensterflügel vorhanden und ausgestattet | [20 empty] | ALD - Typen | [6 empty] | 20 | 0 | 1 | 0
Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen | [22 empty] | Augsburg | Börde |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Lüftung zum Feuchteschutz qv,FL | [7 empty] | 9.96 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _10 | _11 | _12 | _13 | _14 | _15 | _16 | _17 | _18 | _19 | _20 | Kunststofffenster_mit_Anschlagdichtung | Kunststofffenster_mit_Mitteldichtung | Holzfenster | Aluminiumfenster | Aluminiumfenster_Heroal | Aluminiumfenster_Hueck | Aluminiumfenster_Schüco | 21 | 0 | 1 | 0
Notwendige Lüftung zum Feuchteschutz ohne die fensterlosen Bäder und WC | [18 empty] | 9.96 |  | m³/h |  | Aurich | Borken | [6 empty] | 2 | Reduzierte Lüftung qv,RL | [7 empty] | 23.24 |  | R10 | Wohnen | Schlafen | Kinder | Essen | Gäste | Arbeit | Flur mit Fenster | Küche/Kochnische | Bad/Du | WC/Toilette | HAR | Hobby | Kochnische fensterlos | Bad/Du fensterlos | WC fensterlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | [22 empty] | 1 Paar FFL (FFL) | 1 Paar FFL (FFL) | 1 Stück FFLH (Typ 24) | 1 FFLuni Standard | Heroal 0,5 Paar waagerecht | Hueck 0,5 Paar waagerecht | Schüco 0,5 Paar waagerecht | 22 | 0 | 1 | 0 | bar: _1 to _20
Außenluftvolumenstrom über Infiltration | [18 empty] | 0 |  | m³/h |  | Baden-Baden | Bottrop, Stadt |  | Planungswert des n50,Ausl |  |  |  |  | 3 | Nennlüftung qv,NL | [7 empty] | 33.2 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 Paar FFL (FFL) | 1,5 Paar FFL (FFL) | 2 Stück FFLH (Typ 24) | 2 FFLuni Standard | Heroal 1 Paar waagerecht | Hueck 1 Paar waagerecht | Schüco 1 Paar waagerecht | 23 | 0 | 1 | 0
[23 empty] | Bad Doberan | Breisgau-Hochschwarzwald | [5 empty] | 0.1 | 4 | Intensivlüftung qv,IL | [7 empty] | 43.16 |  | R11 | Wohnen | Schlafen | Kinder | Essen | Gäste | Arbeit | Flur mit Fenster | Küche/Kochnische | Bad/Du | WC/Toilette | HAR | Hobby | Kochnische fensterlos | Bad/Du fensterlos | WC fensterlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 Paar FFL (FFL) | 2 Paar FFL (FFL) | 1 FFLHmax (Schallschutz) |  | Heroal 1,5 Paar waagerecht | Hueck 1 Paar senkrecht | Schüco 1 Paar senkrecht | 24 | 0 | 1 | 0
[23 empty] | Bad Dürkheim | Bremen, Stadt | [5 empty] | 0.2 | [30 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 FFL-m Standard | 1 FFL-m Standard | 1 FFLHmax (Standard) |  | Heroal 2 Paar waagerecht | Hueck 1 Paar waager. + 1 Paar senkr. | Schüco 1 Paar waager. + 1 Paar senkr. | 25 | 0 | 1 | 0
[23 empty] | Bad Kissingen | Bremerhaven, Stadt | [5 empty] | 0.3 |  | VolumenströmeRaumbezogen (FLRaum-basiert) | [9 empty] | R12 | Wohnen | Schlafen | Kinder | Essen | Gäste | Arbeit | Flur mit Fenster | Küche/Kochnische | Bad/Du | WC/Toilette | HAR | Hobby | Kochnische fensterlos | Bad/Du fensterlos | WC fensterlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 FFL-m Grundlüftung | 1 FFL-m Grundlüftung | 1 FFLHmax (hohe Luftmenge) |  |  |  |  | 26 | 0 | 1 | 0
Auslegung der lüftungstechnischen Maßnahme: | [13 empty] | Querlüftung | [8 empty] | Bad Kreuznach | Cloppenburg | [5 empty] | 0.4 | 1 | Lüftung zum Feuchteschutz qv,FL | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 FFL-m Standard | 2 FFL-m Standard | 2 FFLHmax (Standard) |  |  |  |  | 27 | 0 | 1 | 0
Randbedingungen | [8 empty] | Auslegungsvolumenstrom: |  |  |  | Lüftung zum Feuchteschutz qv,FL | [6 empty] | 9.96 |  | m³/h | Bad Tölz-Wolfratshausen | Cochem-Zell | [5 empty] | 0.5 | 2 | Reduzierte Lüftung qv,RL | [7 empty] | 0 |  | R13 | Wohnen | Schlafen | Kinder | Essen | Gäste | Arbeit | Flur mit Fenster | Küche/Kochnische | Bad/Du | WC/Toilette | HAR | Hobby | Kochnische fensterlos | Bad/Du fensterlos | WC fensterlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 FFL-m Grundlüftung | 2 FFL-m Grundlüftung | 2 FFLHmax (hohe Luftmenge) |  |  |  |  | 28 | 0 | 1 | 0
VNE | 0 |  | m³ | n50 |  | 1.5 |  | 1/h | Reduzierte Lüftung qv,RL | [10 empty] | 23.24 |  | m³/h | Bamberg | Coesfeld | [5 empty] | 0.6 | 3 | Nennlüftung qv,NL | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 FFL-m hohe Volumenströme | 2 FFL-m hohe Volumenströme | 1 FFLuni Standard |  |  |  |  | 29 | 0 | 1 | 0
ez | 0.059464 |  |  | qv,DIN18017,max |  | 0 |  |  | Nennlüftung qv,NL - DIBT zertifiziert: 2x Ambientika= 41m ³/h | [10 empty] | 33.2 |  | m³/h | Barnim | Cuxhaven | [5 empty] | 0.7 | 4 | Intensivlüftung qv,IL | [7 empty] | 0 |  | R14 | Wohnen | Schlafen | Kinder | Essen | Gäste | Arbeit | Flur mit Fenster | Küche/Kochnische | Bad/Du | WC/Toilette | HAR | Hobby | Kochnische fensterlos | Bad/Du fensterlos | WC fensterlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 Paar FFL + 1 ÜL (Plus) | 1 Paar FFL + 1 ÜL (Plus) | 2 FFLuni Standard |  |  |  |  | 30 | 0 | 1 | 0
∆p | 2 |  | Pa | qv,DIN18017,min |  | 0 |  |  | anrechenbarer Infiltrationsvolumenstrom | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | m³/h | Bautzen | Delitzsch | [5 empty] | 0.8 | [30 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | _10: 10; _11: 10; _12: 10; _13: 10; _14: 10; _15: 10; _16: 10; _17: 10; _18: 10; _19: 10; _20: 10 | 1,5 Paar FFL + 1 ÜL (Plus) | 1,5 Paar FFL + 1 ÜL (Plus) | [5 empty] | Zählung der ALD-Typen (Leere auch!)
Achtung: | Wenn Sie nun die Luftmenge, welche bei der Nennlüftung errechnet wurde durch 41 teilen, erhalten Sie die Anzahl der Lüfterpaare, welche mindestens notwendig sind um die Norm zu erfüllen. | [21 empty] | Bayreuth | Delmenhorst, Stadt | [5 empty] | 0.9 |  | ez,Konzept | [9 empty] | R15 | Wohnen | Schlafen | Kinder | Essen | Gäste | Arbeit | Flur mit Fenster | Küche/Kochnische | Bad/Du | WC/Toilette | HAR | Hobby | Kochnische fensterlos | Bad/Du fensterlos | WC fensterlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | _11: 11; _12: 11; _13: 11; _14: 11; _15: 11; _16: 11; _17: 11; _18: 11; _19: 11; _20: 11 | 2 Paar FFL + 1 ÜL (Plus) | 2 Paar FFL + 1 ÜL (Plus)
[23 empty] | Berchtesgadener Land | Demmin | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0.04 | 0.08 | [46 empty] | _12: 12; _13: 12; _14: 12; _15: 12; _16: 12; _17: 12; _18: 12; _19: 12; _20: 12 | 1 Paar FFL + 1 Paar SL (Forte) | 1 Paar FFL + 1 Paar SL (Forte)
[23 empty] | Bergstraße | Diepholz | [5 empty] | 1.1 |  | 2 | 0.06 | 0.09 | [7 empty] | Abluftvolumenstrom | [24 empty] | Flur mit Fenster | [13 empty] | _13: 13; _14: 13; _15: 13; _16: 13; _17: 13; _18: 13; _19: 13; _20: 13 | 1 FFLuni Standard | 1 FFLuni Standard
[23 empty] | Berlin | Dithmarschen | [5 empty] | 1.2 |  | 0.06 | [10 empty] | abschaltbar |  |  | Minimal | [9 empty] | Maximal | [10 empty] | Gesamtfläche NE | 0 | m² | [11 empty] | _14: 14; _15: 14; _16: 14; _17: 14; _18: 14; _19: 14; _20: 14 | 1 FFLuni hohe Luftmengen | 1 FFLuni hohe Luftmengen
[23 empty] | Bernkastel-Wittlich | Döbeln | [5 empty] | 1.3 | [11 empty] | R1 | 0 | [24 empty] | Höhe | 0 | m² | [10 empty] | _15: 15; _16: 15; _17: 15; _18: 15; _19: 15; _20: 15 | 2 FFLuni Standard | 2 FFLuni Standard
[23 empty] | Biberach | Donnersbergkreis | [5 empty] | 1.4 |  | thermischer Auftrieb fTherm | [35 empty] | Volumen | 0 | m³ | [10 empty] | _16: 16; _17: 16; _18: 16; _19: 16; _20: 16 | 2 FFLuni hohe Luftmengen | 2 FFLuni hohe Luftmengen
[23 empty] | Bielefeld, Stadt | Düren | [5 empty] | 1.5 |  | Querlüftung in eingeschossigen Nutzungseinheiten (mit wesentlichem Höhenunterschied zwischen Leckagen und ALD) | [8 empty] | 0.75 | R2 | 0 | [24 empty] | Fläche fensterlos | 0 | m² | [10 empty] | _17: 17; _18: 17; _19: 17; _20: 17
[23 empty] | Birkenfeld | Eichsfeld | [5 empty] | 1.6 |  | Querlüftung in mehrgeschossigen Nutzungseinheiten | [8 empty] | 1.1 | [26 empty] | Fläche freie Lüftung | 0 | m² | [10 empty] | _18: 18; _19: 18; _20: 18
[23 empty] | Bochum | Eifelkreis Bitburg-Prüm | [5 empty] | 1.7 |  | Freie Schachtlüftung | [8 empty] | 1.7 | R3 | 0 | [24 empty] | Summe Abl min | 0 | m³/h | [10 empty] | _19: 19; _20: 19
[23 empty] | Böblingen | Emden, Stadt | [5 empty] | 1.8 |  | 1.1 | [35 empty] | Summe Abl max | 0 | m³/h | [10 empty] | _20: 20
[23 empty] | Bodenseekreis | Emsland | [5 empty] | 1.9 | [11 empty] | R4 | 0 | [24 empty] | FLR.ohne fensterlos | 0 | m³/h
[23 empty] | Bonn | Ennepe-Ruhr-Kreis | [5 empty] | 2 |  | ez,Frei | [35 empty] | Schachtlüftung FLR.ab | 0 | m³/h
[23 empty] | Börde | Erzgebirgskreis, mittlerer |  | 0 | [5 empty] | fWind | [8 empty] | 1 | R5 | 0 | [24 empty] | FLFläche | 9.96 | m³/h
[23 empty] | Borken | Euskirchen | [7 empty] | fTherm | [8 empty] | 1.1 | [25 empty] | 1 | FL Auslegung | 9.96 | m³/h
[23 empty] | Bottrop, Stadt | Flensburg, Stadt |  | Vorgabewert des n50,Ausl | [5 empty] | 0.059464 | [9 empty] | R6 | 0 | [23 empty] | 3 | NL | 33.2 | m³/h
[23 empty] | Brandenburg an der Havel | Frankfurt (Oder), Stadt |  |  |  | Neubau + Vollmodernisierung | Teilsanierung | [37 empty] | 2 | RL | 23.24 | m³/h
[23 empty] | Braunschweig | Freiberg |  |  | 1 | 1.5 | 2 |  |  | dp,Frei | [9 empty] | R7 | 0 | [23 empty] | 4 | IL | 43.16 | m³/h
[23 empty] | Breisgau-Hochschwarzwald | Freyung-Grafenau |  | 1.5 | [5 empty] | 2
[23 empty] | Bremen, Stadt | Friesland | [17 empty] | R8 | 0 | [23 empty] | Querlüftung
[23 empty] | Bremerhaven, Stadt | Fulda |  | Fenstertyp | [5 empty] | ez,Abluft | [35 empty] | Volumenstrom über ALD FL | 19.92 | m³/h
[23 empty] | Burgenlandkreis | Garmisch-Partenkirchen | 1 | Kunststofffenster_mit_Anschlagdichtung | [5 empty] | 1 | 0.21 | [8 empty] | R9 | 0 | [24 empty] | Volumenstrom über ÜLD, Zulufträume FL | 19.92 | m³/h
[23 empty] | Calw | Gifhorn | 2 | Kunststofffenster_mit_Mitteldichtung | [5 empty] | 2 | 0.17 | [34 empty] | Volumenstrom über ALD RL | #REF! | m³/h
[23 empty] | Celle | Görlitz, Stadt | 3 | Holzfenster | [5 empty] | 0.21 | [9 empty] | R10 | 0 | [24 empty] | Volumenstrom über ÜLD, Zulufträume RL | 46.48 | m³/h
[23 empty] | Cham | Goslar | 4 | Aluminiumfenster
[23 empty] | Chemnitz | Gotha | 5 | Aluminiumfenster_Heroal | [5 empty] | dp,Abluft | [9 empty] | R11 | 0 | [23 empty] | Schachtlüftung
[23 empty] | Cloppenburg | Grafschaft Bentheim | 6 | Aluminiumfenster_Hueck | [5 empty] | 8 | [35 empty] | Volumenstrom über ALD FL | 9.96 | m³/h
[23 empty] | Coburg | Greifswald | 7 | Aluminiumfenster_Schüco | [15 empty] | R12 | 0 | [24 empty] | Volumenstrom über ÜLD, Zulufträume FL | 9.96 | m³/h
[23 empty] | Cochem-Zell | Güstrow |  | 2 | [14 empty] | 0.5 | [26 empty] | Volumenstrom über ALD RL | 23.24 | m³/h
[23 empty] | Coesfeld | Gütersloh | [17 empty] | R13 | 0 | [24 empty] | Volumenstrom über ÜLD, Zulufträume RL | 23.24 | m³/h
[23 empty] | Cottbus | Hamburg, Freie und Hansestadt |  | Gebäudetyp: | [5 empty] | Volumenstrom Regelair
[23 empty] | Cuxhaven | Hameln-Pyrmont | 1 | Eingeschossige Wohnung im MFH | [7 empty] | Δp= | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R14 | 0
[23 empty] | Dachau | Hamm, Stadt | 2 | Mehrgeschossige Wohnung im MFH | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[23 empty] | Dahme-Spreewald | Hannover, Region | 2 | Mehrgeschossiges Einfamilienhaus | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | R15 | 0
[23 empty] | Darmstadt | Harburg | 1 | Bungalow | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[23 empty] | Darmstadt-Dieburg | Harz |  | 2 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Vergleich FL mit 18017-min
[23 empty] | Deggendorf | Havelland | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | q_v,ges,FL |  |  |  |  | 10 |  |  | m³/h
[23 empty] | Delitzsch | Heinsberg |  | Höhe der NE über Grund fHöhe | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | q_v,ab,18017,min |  |  |  |  | 0 |  |  | m³/h
[23 empty] | Delmenhorst, Stadt | Helmstedt |  | Bis 15 m über Grund (bis 4 Vollgeschosse) |  |  |  | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
[23 empty] | Demmin | Herford |  | Über 15 m über Grund |  |  |  | 1.3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[23 empty] | Dessau-Roßlau | Herzogtum Lauenburg |  | 1 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Vergleich RL mit 18017-max
[23 empty] | Diepholz | Hildesheim | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | q_v,ges,RL |  |  |  |  | 23.2 |  |  | m³/h
[23 empty] | Dillingen an der Donau | Hochsauerlandkreis |  | einseitig orientierte NE | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | q_v,ab,18017,max |  |  |  |  | 0 |  |  | m³/h
[23 empty] | Dingolfing-Landau | Hof |  | Mehr als eine windausgesetzte Fassade |  |  |  | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
[23 empty] | Dithmarschen | Hof, Stadt |  | Eine windausgesetzte Fassade (Fenster) |  |  |  | 0.15 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[23 empty] | Döbeln | Höxter |  | 1 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FL Raum
[23 empty] | Donau-Ries | Ilm-Kreis | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Nutz | 1 | 8 | 12
[23 empty] | Donnersbergkreis | Kempten (Allgäu), Stadt |  | Feuerstätte | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Wohnen | 2 | 10 | 18
[23 empty] | Dortmund | Kiel, Landeshauptstadt | 1 | Nein |  |  |  | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Überströmen | 3 | 0 | 0
[23 empty] | Dresden | Kleve | 2 | Ja |  |  |  | 2 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[23 empty] | Duisburg | Kusel |  | 1 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Fall 1 - FL
[23 empty] | Düren | Leer | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Infiltration 18017/Abluft
[23 empty] | Düsseldorf | Lippe |  | Belegung | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | InfALD,18017 | 0 |  |  | m³/h
[23 empty] | Ebersberg | Löbau-Zittau | 2 | Hoch - z.B. Vermietung (< 40 m² pro Person) | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | qv,ALD | 0 |  |  | m³/h
[23 empty] | Eichsfeld | Lörrach | 1 | [20 empty] | qv,ÜLD | 19.92 |  |  | m³/h
[23 empty] | Eichstätt | Lübeck, Hansestadt |  | 2 | [5 empty] | Volumenstrom Regelair AD
[23 empty] | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Lüchow-Dannenberg | [9 empty] | Δp= | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Fall 2 - FL
[23 empty] | Eisenach | Ludwigslust-Parchim |  | Lüftungssystem für fensterlose Räume | [7 empty] | 1 Paar FFL (FFL) | 3 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.4 | 4.7 | 5 | Infiltration Frei+18017
[23 empty] | Elbe-Elster | Lüneburg | 1 | [8 empty] | 1,5 Paar FFL (FFL) | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 |  |  |  |  | InfALD,Frei | 0 |  |  | m³/h |  |  | Erläuterung CG91
[23 empty] | Emden, Stadt | Mainz-Bingen | 2 | [8 empty] | 2 Paar FFL (FFL) | 4.4 | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 7.8 |  |  |  |  | qv,ALD | 19.92 |  |  | m³/h |  |  | max: |  | 0 |  | 19.92
[23 empty] | Emmendingen | Märkischer Kreis |  | 1 | [7 empty] | 1 FFL-m Standard | 2.8 | 3.37 | 3.94 | 4.43 | 4.83 | 5.23 | 5.52 |  |  |  |  | qv,ÜLD | 19.92 |  |  | m³/h |  |  | immer bei dp nat
[23 empty] | Emsland | Märkisch-Oderland | [9 empty] | 1 FFL-m Grundlüftung | 3.78 | 4.55 | 5.32 | 5.9 | 6.42 | 6.94 | 7.51
[23 empty] | Ennepe-Ruhr-Kreis | Mayen-Koblenz | [9 empty] | 2 FFL-m Standard | 4.92 | 5.94 | 6.96 | 7.82 | 8.56 | 9.3 | 10.13 | Fall 3 - RL
[23 empty] | Hameln-Pyrmont | Rostock | [9 empty] | 1 FFLHmax (Schallschutz) | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.9
[23 empty] | Hamm, Stadt | Rotenburg (Wümme)
[23 empty] | Hannover | Rügen
[23 empty] | Hannover, Region | Saalekreis
[23 empty] | Harburg | Sächsische Schweiz
[23 empty] | Harz | Salzgitter, Stadt
[23 empty] | Haßberge | Salzlandkreis | [9 empty] | 1 FFLHmax (Standard) | 2.8 | 3.4 | 4 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6
[23 empty] | Havelland | Schaumburg | [9 empty] | 1 FFLHmax (hohe Luftmenge) | 3.8 | 4.7 | 5.4 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 7.9
[23 empty] | Heidekreis | Schleswig-Flensburg | [9 empty] | 2 FFLHmax (Standard) | 4.5 | 5.6 | 6.6 | 7.4 | 8.1 | 8.9 | 9.6
[23 empty] | Heidelberg | Schmalkalden-Meiningen | [9 empty] | 2 FFLHmax (hohe Luftmenge) | 7.3 | 9 | 10.7 | 11.9 | 13.1 | 14.1 | 15.1
[23 empty] | Heidenheim | Schwalm-Eder-Kreis | [9 empty] | 1 FFLuni Standard | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 5.5
[23 empty] | Heilbronn | Schwerin | [9 empty] | 2 FFLuni Standard | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8.3 | 9.1 | 9.9 | 10.6
[23 empty] | Heinsberg | Segeberg
[23 empty] | Helmstedt | Siegen-Wittgenstein
[23 empty] | Herford | Soest
[23 empty] | Herne | Soltau-Fallingbostel
[23 empty] | Hersfeld-Rotenburg | Sonneberg
[23 empty] | Herzogtum Lauenburg | St. Wendel
[23 empty] | Hildburghausen | Stade
[23 empty] | Hildesheim | Steinburg | [7 empty] | Volumenstrom Regelair Aluminium
[23 empty] | Hochsauerlandkreis | Steinfurt | [9 empty] | Δp= | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[23 empty] | Hochtaunuskreis | Stendal
[23 empty] | Hof | Stollberg
[23 empty] | Hof, Stadt | Stormarn
[23 empty] | Hohenlohekreis | Stralsund
[23 empty] | Holzminden | Tirschenreuth
[23 empty] | Höxter | Trier-Saarburg
[23 empty] | Ilm-Kreis | Uckermark
[23 empty] | Ingolstadt | Uecker-Randow
[23 empty] | Jena | Uelzen
[23 empty] | Jerichower Land | Unna
[23 empty] | Kaiserslautern | Unstrut-Hainich-Kreis
[23 empty] | Karlsruhe | Vechta
[23 empty] | Kassel | Verden | [9 empty] | 1 FFLuni Standard | 2 | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.5
[23 empty] | Kaufbeuren | Viersen | [9 empty] | 2 FFLuni Standard | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 6.6
[23 empty] | Kelheim | Vogelsbergkreis
[23 empty] | Kempten (Allgäu), Stadt | Vogtlandkreis
[23 empty] | Kitzingen | Vorpommern-Greifswald
[23 empty] | Kiel, Landeshauptstadt | Vorpommern-Rügen
[23 empty] | Kleve | Vulkaneifel
[23 empty] | Koblenz | Waldeck-Frankenberg
[23 empty] | Köln | Waldshut
[23 empty] | Konstanz | Warendorf | [7 empty] | Volumenstrom Regelair Aluminium Heroal
[23 empty] | Krefeld | Weißeritzkreis | [9 empty] | Δp= | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[23 empty] | Kronach | Wesel
[23 empty] | Kulmbach | Wesermarsch
[23 empty] | Kusel | Westerwaldkreis
[23 empty] | Kyffhäuserkreis | Wilhelmshaven, Stadt
[23 empty] | Lahn-Dill-Kreis | Wismar
[23 empty] | Landau in der Pfalz | Wittmund
[23 empty] | Landsberg am Lech | Wolfenbüttel
[23 empty] | Landshut | Wunsiedel im Fichtelgebirge
Leer
[23 empty] | Leipzig | ausgewählter Kreis
[23 empty] | Leverkusen | Mayen-Koblenz
Lichtenfels
Limburg-Weilburg
Lindau (Bodensee)
Lippe
Löbau-Zittau
[23 empty] | Lörrach | [10 empty] | Heroal 0,5 Paar waagerecht | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8
[23 empty] | Lübeck, Hansestadt | [10 empty] | Heroal 1 Paar waagerecht | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.7
[23 empty] | Lüchow-Dannenberg | [10 empty] | Heroal 1,5 Paar waagerecht | 3.4 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 7
[23 empty] | Ludwigsburg | [10 empty] | Heroal 2 Paar waagerecht | 4 | 5 | 6 | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 8.9
Ludwigshaven am Rhein
[23 empty] | Ludwigslust-Parchim | [8 empty] | Volumenstrom Regelair Aluminium Hueck
[23 empty] | Lüneburg | [10 empty] | Δp= | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Magdeburg
Main-Kinzig-Kreis
Main-Spessart
Main-Tauber-Kreis
Main-Taunus-Kreis
Mainz
Mainz-Bingen
Mannheim
Mansfeld-Südharz
Marburg-Biedenkopf
Märkischer Kreis
Märkisch-Oderland
Mayen-Koblenz
Mecklenburg-Strelitz
Meißen
Memmingen
[23 empty] | Merzig-Wadern | [10 empty] | Hueck 0,5 Paar waagerecht | 0.96 | 1.23 | 1.47 | 1.69 | 1.89 | 2.08 | 2.26
[23 empty] | Mettmann | [10 empty] | Hueck 1 Paar waagerecht | 1.91 | 2.45 | 2.93 | 3.37 | 3.78 | 4.16 | 4.52
[23 empty] | Miesbach | [10 empty] | Hueck 1 Paar senkrecht | 3.15 | 3.96 | 4.65 | 5.28 | 5.85 | 6.39 | 6.87
[23 empty] | Miltenberg | [10 empty] | Hueck 1 Paar waager. + 1 Paar senkr. | 4.18 | 5.26 | 6.19 | 7.03 | 7.79 | 8.5 | 9.17
Minden-Lübbecke
[23 empty] | Mittelsachsen | [8 empty] | Volumenstrom Regelair Aluminium Schüco
[23 empty] | Mittweida | [10 empty] | Δp= | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Mönchengladbach, Stadt
Mühldorf am Inn
Mühlheim an der Ruhr
Müritz
München
Münster, Stadt
Neckar-Odenwald-Kreis
Neu-Ulm
Neubrandenburg
Neumünster, Stadt
Neuburg-Schrobenhausen
Neumarkt in der Oberpfalz
Neunkirchen
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
Neustadt an der Waldnaab
Neustadt an der Weinstraße
[23 empty] | Neuwied | [10 empty] | Schüco 0,5 Paar waagerecht | 1 | 1,3 | 1.6 | 1.8 | 1,9 | 2.1 | 2.3
[23 empty] | Nienburg/Weser | [10 empty] | Schüco 1 Paar waagerecht | 2.2 | 2,7 | 3.3 | 3.7 | 4,1 | 4.5 | 4.9
[23 empty] | Nordfriesland | [10 empty] | Schüco 1 Paar senkrecht | 2.1 | 2,6 | 3.1 | 3.4 | 3,7 | 4.1 | 4.4
[23 empty] | Nordhausen | [10 empty] | Schüco 1 Paar waager. + 1 Paar senkr. | 4 | 4,9 | 5.9 | 6.8 | 7,0 | 8.2 | 8.7
Nordsachsen
Nordvorpommern
Nordwestmecklenburg
Northeim
Nürnberg
Nürnberger Land
Oberallgäu
Oberbergischer Kreis
Oberhausen
Oberhavel
Oberspreewald-Lausitz
Odenwaldkreis
Oder-Spree
Offenbach
Offenbach am Main
Oldenburg
Oldenburg, Stadt
Olpe
Ortenaukreis
Osnabrück
Osnabrück, Stadt
Ostalbkreis
Ostallgäu
Osterholz
Osterode am Harz
Ostholstein
Ostprignitz-Ruppin
Ostvorpommern
Paderborn
Parchim
Passau
Peine
Pfaffenhofen an der Ilm
Pforzheim
Pinneberg
Pirmasens
Plön
Potsdam
Potsdam-Mittelmark
Prignitz
Rastatt
Ravensburg
Recklinghausen
Regen
Regensburg
Rems-Murr-Kreis
Remscheid
Rendsburg-Eckernförde
Reutlingen
Rhein-Erft-Kreis
Rheingau-Taunus-Kreis
Rhein-Hunsrück-Kreis
Rheinisch-Bergischer Kreis
Rhein-Kreis Neuss
Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Neckar-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis
Rhein-Sieg-Kreis
Rhön-Grabfeld
Riesa-Großenhain
Rosenheim
Rostock
Rotenburg (Wümme)
Roth
Rottal-Inn
Rottweil
Rügen
Saale-Holzland-Kreis
Saalekreis
Saale-Orla-Kreis
Saalfeld-Rudolstadt
Saarbrücken, Regionalverband
Saarlouis
Saarpfalz-Kreis
Sächsische Schweiz
Salzgitter, Stadt
Salzlandkreis
Schaumburg
Schleswig-Flensburg
Schmalkalden-Meiningen
Schwabach
Schwalm-Eder-Kreis
Schwandorf
Schwarzwald-Baar-Kreis
Schwäbisch Hall
Schweinfurt
Schwerin
Segeberg
Siegen-Wittgenstein
Sigmaringen
Soest
Solingen
Soltau-Fallingbostel
Sömmerda
Sonneberg
Speyer
Spree-Neiße
St. Wendel
Stade
Starnberg
Steinburg
Steinfurt
Stendal
Stollberg
Stormarn
Stralsund
Straubing
Straubing-Bogen
Stuttgart
Südliche Weinstraße
Suhl
Südwestpfalz
Teltow-Fläming
Tirschenreuth
Traunstein
Trier
Trier-Saarburg
Tübingen
Tuttlingen
Uckermark
Uecker-Randow
Uelzen
Ulm
Unna
Unstrut-Hainich-Kreis
Unterallgäu
Vechta
Verden
Viersen
Vogelsbergkreis
Vogtlandkreis
Vorpommern-Greifswald
Vorpommern-Rügen
Vulkaneifel
Waldeck-Frankenberg
Waldshut
Warendorf
Wartburgkreis
Weiden in der Oberpfalz
Weilheim-Schongau
Weimar
Weimarer Land
Weißenburg-Gunzenhausen
Weißeritzkreis
Werra-Meißner-Kreis
Wesel
Wesermarsch
Westerwaldkreis
Wetteraukreis
Wiesbaden
Wilhelmshaven, Stadt
Wismar
Wittenberg
Wittmund
Wolfenbüttel
Wolfsburg
Worms
Wunsiedel im Fichtelgebirge
Wuppertal
Würzburg
Zollernalbkreis
Zweibrücken
Zwickau